ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP68

Организация:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Телефон/Факс:

Электронная почта:

Количество комплектов однотипных приборов шт.

|  |  | - | 11 | - | 21 | - | 31 | - | 41 | - | 51 | - | 61 | - | 7 | - | 81 | - | Б | - | П | - | ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

исполнение

| измеряемая жидкость |  | диапазон температуры, °С |  | материал трубопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Модель расходомера:

| ОС-010 | «сэндвич», Ду 10 мм |  | ОФ-065 | фланцевый, Ду 65 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-015 | «сэндвич», Ду 15 мм |  | ОФ-080 | фланцевый, Ду 80 мм |  |
| ОФ-020 | фланцевый, Ду 20 мм |  | ОФ-100 | фланцевый, Ду 100 мм |  |
| ОФ-025 | фланцевый, Ду 25 мм |  | ОФ-150* | фланцевый, Ду 150 мм |  |
| ОФ-032 | фланцевый, Ду 32 мм |  | ОФ-200* | фланцевый, Ду 200 мм |  |
| ОФ-040 | фланцевый, Ду 40 мм |  | ОФ-300* | фланцевый, Ду 300 мм |  |
| ОФ-050 | фланцевый, Ду 50 мм |  |  |  |  |

| Тип защиты | -11 | IP68, t0 жидкости до 1500С | Х | Интерфейс (кабель 12 жил)** | -81 | стандартная комплектация*** | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление | -21 | 2,5 МПа | Х | Блок питания 220/24 В: | -Б1 | 30.24 |  |
| Стандарт фланцев | -31 | ГОСТ 12820,нержав. сталь* | Х |  | -Б2 | отсутствует |  |
| Защитные кольца | -41 | нержавеющая сталь | Х | Направление потока/ погрешность | -П1 | однонаправленное/ 0,35% |  |
| Материал электродов | -51 | нержавеющая сталь | Х |  | -П2 | реверсивное / 0,35% |  |
| Индикатор | -61 | отсутствует | Х | Выносной блок архивации данных |  | ИВК-ТЭР**** |  |
| Импульсный выход | -71 | пассивный |  |
|  | -72 | активный |  |

*       - для Ду 150, 200 и 300мм фланцы из стали Ст20;

**      -для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;

***    -токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

****   -оформляется отдельной картой заказа;

| длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)**: | 10м | 20м | 30м | 40м | 50м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Присоединительная арматура: | углеродистая сталь, с консервацией |  |
| --- | --- | --- |
|  | нержавеющая сталь |  | крепеж из нержавеющей стали |  |

| Dy трубопровода, мм | комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | комплект №2 (ПФ2) (комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры) | комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

| Способ доставки: |  | Самовывоз |
| --- | --- | --- |
|  |  | Транспортной компанией (Деловые линии) |