ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа: расходомера-счетчика для потоков ВЗЛЕТ РБП

Организация:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Телефон/Факс:

Электронная почта:

Комплект однотипных приборов РСЛ-212 шт.

Комплектация

| Выход 1 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  | Ethernet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |  |  |

| источник вторичного питания, шт. | ADN -3024 |  | длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Датчик скорости ультразвуковой ПЭА Д-00Х

| исполнение ПЭА Д- | наполнения выше 500мм | наполнения до 500мм |
| --- | --- | --- |
|  | 001 | 002 |

Комплектация:

| установочный патрубок из стали Ст 20, шт. |  | комплект кабелей связи** ( БИЦ-АС -1шт., БИЦ-ПЭА -2шт.), м |  |
| --- | --- | --- | --- |

*      – расходомер поставляется в составе  с БИЦ-214 и АС-111-013

**      – максимальная длина 30м

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

| Способ доставки: |  | Самовывоз |
| --- | --- | --- |
|  |  | Транспортной компанией (Деловые линии) |