ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа: расходомера-счетчика для безнапорных трубопроводов и

открытых каналов ВЗЛЕТ РСЛ исполнений РСЛ-212 и РСЛ-222

Организация:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Телефон/Факс:

Электронная почта:

Комплект однотипных приборов РСЛ-212 шт.

Комплект однотипных приборов РСЛ-222 шт.

Комплектация РСЛ-212 или РСЛ-222

| Выход 1 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  | Ethernet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход 2 | универсальный (имп./частотн./логический) |  | токовый выход |  | длина кабеля связи, м |  |  |  |

| источник вторичного питания, шт. | ADN -3024 |  | длина кабеля питания, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Акустическая система АС для РСЛ-212

| исполнение | по способу монтажа |  |  |  | по химической стойкости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для открытых каналов и лотков |  | для трубопроводов |  | базовое | бензомаслостойкое* | агрессивостойкое (из нерж. стали) |
|  | фланцевый с репером | фланцевый с термодатчиком | фланцевый с термодатчиком и установочным патрубком | фланцевый с репером и установочным патрубком |  |  |  |
| АС- | 40х | 61х | 81х | 90х | хх1 | хх2 | хх3 |
| канал 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Акустическая система АС для РСЛ-222

| исполнение | по способу монтажа |
| --- | --- |
|  | для трубопроводов с минимальным Ду от 100мм |
| АС- | -111-013 |
| канал 1 |  |

Комплектация РСЛ-212 или РСЛ-222

| установочный патрубок*, шт. |  | длина связи ПЭА-БИЦ, м |  | длина связи ТПС -БИЦ**, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные устройства:

| АССВ-030 *** |  | АСДВ-020 |  | USB-RS-232/RS-485 |  | Взлет СП *** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адаптер сотовой связи |  | считыватель архивных данных |  | адаптер сигналов |  | программный комплекс |  |

*	– кроме исполнений АС-81х, -90х

**   - для АС исполнений АС-61Х-ххх и -81Х-ХХХ

***	– оформляется отдельной картой заказа.

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

| Способ доставки: |  | Самовывоз |
| --- | --- | --- |
|  |  | Транспортной компанией (Деловые линии) |